恩施州建设工程清江杯评审办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375-2016促进建筑施工企业加强质量管理，争创优质工程，推动全州工程质量的不断提高，结合我州实际，参照《建筑工程施工质量评价标准》GBJT50375 一2016,制订本办法。

第二条　恩施州建设工程清江杯 (以下简称州优质工程)是我州建设行业工程质量的最高荣誉奖,工程质量应为州内领先水平，是取得州级以上建筑协会组织评审的建筑系列优质工程的前置条件。州优质工程只对全州建筑工程进行评选，其它工程不在本办法评审范围内。

第三条　州优质工程的评审工作每年开展一次，由恩施州建筑业协会负责组织，成立州优质工程评审委员会（以下简称评委会），评委会由州建筑业协会在专家委员会成员中抽取组成。

第四条  参加州优质工程评选活动，本着企业自愿，建设单位、监理单位参与，项目所在地建设行政主管部门把关的原则。

第二章   范  围

第五条　在本州范围内，符合相应基本建设程序，达到下述规模，并已建成投产或使用的新建工程均可申报。

1、住宅建筑：建筑面积在5000m2以上（含）的住宅单体工程；建筑面积在30000m2以上（含）的住宅（小区）群体工程。

2、公共建筑：建筑面积在3000m2以上（含）。

3、工业建筑：建筑面积在3000 m2以上（含）。

4、工程造价在1000万元以上各类专业结构工程。

5、工程造价在2000万元以上的工业设备安装工程。

第六条　申报项目规模未达到上述要求，但设计新颖、技术先进，质量水平高，可破格申报。

第七条　有以下情况之一的工程不得参与评选：：

1、国外和港、澳、台地区建筑企业总承包并进行施工管理的工程；

2、未竣工验收或验收备案手续不齐全的工程；

3、装修、主要设备安装甩项或未完工的公建工程和公共、商业部分未进行消防验收的商业住宅项目；

4、存在重大质量、安全隐患的工程；

5、除不可抗力造成成工期延误外，一次停工三个月或累计停工半年以上的工程；

6、施工过程中不按规定施工受到市场质量、安全监督机构处罚的工程；

- 创优申请和申报

第八条　工程开工时要制定创优目标，在正式施工后的一个月内，由总承包单位填写《恩施州建设工程清江杯创建申请表》（附表1，一式三份），经县、市建设主管部门、建设单位、监理企业审核推荐，并签章齐全后报送州建筑业协会进行申请备案；在工程实际竣工验收后提交《恩施州建设工程清江杯申报表》（附表2）及其他申报资料进行现场审核申报。协会接到《恩施州建设工程清江杯申报表》及相关资料后，在工程竣工验收合格半年检验期后组织专家进行总体核查。经审核同意申报的项目必须在施工现场大门显著位置悬挂“恩施州建设工程清江杯创建牌”

第九条  州优质工程创优申请条件如下：

一、在正式施工后的一个月内提出申请，创优工作应事先策划，编制策划方案和质量通病防控措施。住宅工程项目还需制定住宅工程项目常见工程质量问题专项治理方案并实施；

二、工程勘察设计合理，符合国家和行业勘察设计标准、规范的要求，建在城市规划区内的工程必须符合城市规划的相关要求；

第十条  州优质工程创优申报条件如下：

一、工程按《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及相关法律、法规、标准规范和经审查合格的设计文件组织施工，施工质量为州内同类工程领先水平；

二、工程在施工过程中未发生等级质量事故或安全事故；

三、工程的地基基础和主体结构，具有较高质量水平和鲜明质量特色；

四、工程符合建筑节能相关技术标准、规范的要求，完成建筑节能的施工，并完成相应的系统节能检测的要求，质量符合规范规定标准；

五、根据住房城乡建设部《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）及《湖北省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》的通知鄂建文[2014]70号规定，施工企业要根据工程进度适时开展建筑施工项目安全生产标准化考评工作。

六、工程已取得州级优质结构工程和州级安全文明施工现场；

七、工程竣工验收合格后经过半年以上的检验，没有出现质量问题或隐患；

八、住宅小区还应符合以下条件：

1、住宅小区内的所有建设项目都已按照批准的规划、设计要求全部建成，满足使用要求；

2、住宅小区内各类房屋建筑的平面布置、立面造型以及配套设施等，都符合城市规划、设计和规范标准的要求。

住宅初装修工程的外立面、外墙、外窗、屋面工程和公共部位（门厅、走道、楼梯、电梯）及公用设施、设备等必须一次设计施工到位。户内楼地面、墙面、天棚、厨房、卫生间和其它部位符合设计、施工验收条件；

第十一条、申报提交资料的内容和要求：

一、提交资料的内容

1.恩施州建设工程清江杯申报表(一式三份)；
　　2.有关工程概况和工程质量特色情况介绍及质量评价材料；

3.施工承包合同及分包合同（复印件查看原件）；

4.监理合同（复印件查看原件）；

3.恩施州建设工程结构优质工程获奖证书（复印件查看原件）；

4.恩施州建设工程安全文明施工现场获奖证书（复印件查看原件）；
　　5.履行完法定建设程序，提供工程立项批文、规划许可证、施工图设计审查批准书、中标通知书、施工许可证、工程竣工验收报告（复印件注明原件存放单位并加盖单位公章）各一份；
　　6.反映工程观感、细部处理并附文字说明影像资料；

7.湖北省建筑施工项目安全生产标准化综合考评申请表及建筑施工项目安全生产标准化综合考评结果告知书。
　　以上内容需装订，复印件需加盖公司印章（两份），并将以上内容需刻录进光盘（一份）。

二、申报材料的要求：

1、州优质工程申报材料为纸质申报。

2、表内有关单位签署意见的各栏内，必须签署对工程质量的具体评价意见，不得仅写“同意申报”。

3、申报资料必须全面、准确、真实，并涵盖所申报工程全部内容。资料中的建设地点、投资规模、建筑面积、结构类型、工程性质及用途等数据和文字必须与工程实物一致。如有差异必须提供相应的变更手续和证明文件。

4、申报资料中提供的文件印章等必须清晰。

5、申报资料应统一用A4纸打印装订整齐，并注明XX年度恩施州优质工程申报材料。

为鼓励参与工程施工的其他企业共同创优，除总承包单位外，一项工程允许有不多于2个施工企业作为主要参建单位参与评选。

主要参建单位应具备以下条件：

1、与总包企业(或建设单位)签订了分包合同；

2、完成的工作量占工程总造价的20%以上；

3、完成的分部工程或单位工程达到相关设计标准和规范的要求，具有明显的质量特色。

第十二条  申报州优质工程，由工程总承包单位或主承建单位申报。如两家及以上承建单位联合承包一项工程，并签订了联合承包合同的，可以联合申报。群体、住宅小区（组团）等有多家主承建单位的工程可由建设单位申报。

第四章　核  查

第十三条　申报单位申报工程的地基与基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程、建筑节能工程等六个分部分项完成后应书面通知恩施州建筑业协会，恩施州建筑业协会根据实际需要组织专家对申报单位的分部分项进行适时逐项现场核查（地基与基础工程、主体结构工程的现场核查和恩施州建设工程结构优质工程申报时的现场核查同步），也可对申报的工程六个分部分项随机抽样核查。

申报工程施工过程中恩施州建筑业协会可以随时对申报建设工程的施工过程进行抽（核）查。

申报的工程完成竣工验收后应通知恩施州建筑业协会进行总体申报核查。

为保证参选工程的质量水平，评审办负责组织对申报的工程实体及工程资料进行核查并评分，达到85分及以上的确定其推评资格（具体核查评分标准详见附件），主要内容包括：

州优质工程质量核查要点

| 分部分项 | 核 查 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 地基与基础工程 | ●桩基承载力和桩身完整性检测报告； ●观察墙面、地面、基础有无裂缝、开裂、沉降等情况； ●核查沉降观测记录。 |  |
| 主体工程 | ●混凝土强度及实体强度评定； ●钢筋保护层厚度及材料评定； ●钢结构施工及焊缝质量； ●高强度螺栓施工及检验情况； ●墙体、楼地面施工质量及有无裂缝等。 |  |
| 屋面工程 | ●屋面、地面、地下室、外墙、外门窗、卫生间有无渗漏； ●屋面工程坡度、细部处理是否到位及试水记录等 |  |
| 装饰装修工程 | ●查看地面、墙面、顶棚、外檐等工程的观感质量； ●装饰设计布局、图案、色泽、花纹等细部工艺； ●查看有节能、环保要求的材料、门窗等的试验报告； ●查看室内环境质量检测报告； ●检查外墙块材粘结强度检测及与主体结构连接的检验记录等； ●材料评定 |  |
| 建筑给排水与采暖工程 | ●管道、设备水压或灌水试验记录； ●消防栓系统试射试验记录 ●采暖的风口布局美观、逢中 ●泵房水管分类喷字；喷淋管布局美观、逢中； 消防箱为暗装，管口处用防火泥封堵，标示清楚；洗漱池下部采用不锈钢软管连接。出屋面排气管高度为2米 |  |
| 建筑电气安装工程 | ●防雷、接地系统接地电阻测试报告； ●照明系统带负荷试验记录； ●灯具布局美观，材料评定。 |  |
| 采暖、通风工程 | ●空调管道系统水压试验记录； ●通风管道严密性试验记录； ●通风、空调等系统试运记录。 |  |
| 幕墙 | 幕墙立挺伸缩节处需有腰子孔；与墙面接触处打胶处理。抗拔实验报告。三性检测报告。 |  |
| 室外 | 散水分格缝设置符合要求，无下沉情况。 |  |
| 门窗 | ●门窗与墙面接触处打胶处理；窗台外侧不能高于内侧， ●木门安装应缝隙均匀，各门扇的缝隙宽度应基本一致； ●门扇应开启灵活，天走扇、变形、反弹等现象； ●小五金安装应细腻，台叶安装方向一致。 ●塑钢门窗、铝合金门窗、彩板门窗的安装应端正、牢固、启闭灵活，边框打胶应饱满、平整且无污染。 |  |
| 楼梯 | ●踏步高度均匀，无明显高差； ●踏步应有防滑措施； ●梯段、平台的滴水、档水措施完整； ●栏杆高度及形式符合强制性条文的要求； |  |

第五章　评审及奖励

第十四条  提交州优质工程评委会评审的项目由州优质工程评委会根据现场核查情况，通过审查、讨论、评议，最终以无记名投票方式确定获奖工程，通过相关媒体公示三十个工作日，无异议后向社会公布。

第十五条　州优质工程评委会从获得州优质工程的大中型项目中，按规定条件择优推荐参加省楚天杯、国优、鲁班奖工程的评选。

第十六条　获州优质工程奖的项目，由州建筑业协会对申报单位颁发荣誉证书，并在相关媒体上公布表彰。

第十七条　获得州优质工程奖的工程项目，由恩施州建筑业协会对施工企业、监理单位以及主要参建单位颁发荣誉证书。对获奖工程的项目经理颁发荣誉证书，作为个人业绩考核依据；为了鼓励企业积极开展创优活动，提倡建设单位及招标代理机构采取适当措施鼓励企业创州优质工程奖。

第六章　纪  律

第十八条　申报单位要实事求是，严肃认真，不得弄虚作假，对违反者，视情节轻重给予批评，直至撤销申报和获奖资格；同时对报送虚假资料的单位，给予取消该申报企业连续两年申报资格的处罚并在相关媒体上通报。

第十九条　获得“恩施州建设工程清江杯”称号的工程在保修期间如发生质量问题投诉或因质量问题被媒体曝光，经核实，将取（撤）消“恩施州建设工程清江杯”称号，收回证书和奖杯，并通过相关媒体向社会通报。

第二十条　评审专业核查组人员要秉公办事，廉洁自律，严守纪律，严格执行国家有关规定。

第二十一条　任何单位和个人不得复制证书。在评审结果正式公布之前，不得以获州优质工程奖的名义进行宣传。否则，追究有关单位和个人责任，并予以通报全州。

第七章　附　则

第二十二条　本办法由恩施州建筑业协会负责解释

第二十三条　本办法自颁布之日起施行。

附件1：恩施州建设工程清江杯创建申请表

附件2：恩施州建设工程清江杯申报表

附件3: 恩施州建设工程清江杯核查评分标准

附件1 　　　  恩施州建设工程清江杯创建申请表

年     月     日

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 | 万元/ M2 | 结构类型 |  | 结构层数 |  |
| 建设单位 |  |  | 负责人 |  |  |
| 设计单位 |  |  | 负责人 |  |  |
| 地勘单位 |  |  | 负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 法人代表 |  |  |
| 项目经理 |  |  | 电话 |  |  |
| 主体竣工日期 |  |  | 竣工验收日期 |  |  |
| 申 请 阶 段 各 方 意 见 | 施工总承包单位（章） 公司技术负责人（签字） 日期： |  |  |  |  |
|  | 建设单位意见（章） 甲方代表（签字） 日期： |  |  |  |  |
|  | 监理单位（章） 质量总监（签字） 日期： |  |  |  |  |
|  | 项目所在地质量监督部门（章） 质量监督部门负责人（签字） 日期： |  |  |  |  |

附件2:

编号：

年度恩施州优质工程清江杯申报材料

恩施州建设工程清江杯申报表

工程项目：

申报单位：

申报时间：

推荐单位：

恩施州建筑业协会编制

附件2-1     恩施州建设工程清江杯(优质工程)申报表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程属地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构 类型 | 地基基础 |  |  | 地下层数 |  |  | 建筑 面积 |  |  |  | 工 程类别 |  |  |  |  |  | 总高度 |  |
|  | 主体结构 |  |  | 地上层数 |  |  |  |  |  |  | 总造价 |  |  |  |  |  | 最大跨度 |  |
| 实际开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |  | 备案时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体结构 验收时间 |  |  |  | 基础 验收时间 |  |  |  |  |  |  | 备案证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  | 建造师证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位对竣工验收质量安全评价： 签名（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位对竣工验收质量安全评价： 签名（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位对竣工验收质量安全评价： 签名（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 质量监督机构对竣工验收质量评价： 签名（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监督机构对竣工验收质量安全评价： 签名（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 建设行政主管部门推荐意见： 建设行政主管部门（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业申报联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 邮 箱 |  |  |  |  |  |  |

附件2-2               创建计划实施效果资料

工程项目简况及施工创新质量特色：（含地基基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、电气及设备、通风与空调等主要做法和特点、新工艺新材料新设备使用情况、绿色施工、节能降耗、科技示范工程、企业创新工法、推广应用住建部10项新技术等）

附件2-3                创建计划实施效果资料

| 现场 核查 结果 | 综合得分： 分 专家组现场核查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 专家 核查 意见 | 经对该项目工程质量综合评价，（同意或不同意） 推荐。 核查组长签名： 核查人员签名： 年 月 日 |
| 评审委员会评审意见 | 该项目经 年 月 日州优质工程评审委员会综合评审和网上公示，（确定或否定） 该项目为州建设工程清江杯。 州优质工程评审委员会 年 月 日 |

附件3：

恩施州建设工程清江杯

核查评分标准

1、总则

1．l为统一和规范恩施州优质工程核查工作，促进该项工作健康有序地发展，根据国家有关建设工程质量安全的法律、法规及工程建设强制性标准和《恩施州建设工程清江杯评审办法》，结合我州实际，制定本评分标准。

1．2评委会可根据州内工程总体质量水平状况的情况，在认真执行国家标准的前提下，适当调整评审标准。

2、评分方法

2．1州优质工程核查时，核查组对申报工程的资料情况，以及工程的地基与基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程、建筑节能工程等六个分部分项工程的性能检测项目、质量记录项目、允许偏差项目、观感质量项目等四个方面进行核查。在六个分部分项中地基与基础工程、混凝土工程、砌体工程、屋面工程、装饰装修工程等5个子分部是必查装饰，其它8个子分部为抽查项目，现场采用随机抽样核查。

2．2。分项核查评分表中各核查项目得分应为对照核查标准所得分数之和，每分项表得分应为表内各检查项目实得分数之和。

2．3  有缺项时汇总表总得分=×100

  - 具备参评资格的工程汇总表总得分值应在85分以上（含）

  - 工程评价部分权重

2．3单位工程分部分项

附件：核查评分表分表

表1.0.0州优质工程核查评分汇总表

表1.1.1地基与基础工程性能检测项目及评分

表1.1.2地基与基础工程质量记录项目及评分

表1.1.3地基及基础工程允许偏差项目及评分

表1.1.4地基与基础工程观感质量项目及评分

表1.2.1混凝土结构工程性能检测项目及评分

表1.2.2混凝土结构工程质量记录项目及评分

表1.2.3混凝土结构工程允许偏差项目及评分

表1.2.4混凝土结构工程观感质量项目及评分

表1.2.1钢结构工程性能检测项目及评分

表1.3.2钢结构工程质量记录项目及评分

表1.3.3钢结构工程允许偏差项目及评分	35

表1.3.4钢结构工程观感质量项目及评分

表1.3.1砌体结构工程性能检测项目及评分

表1.4.2砌体结构工程质量记录项目及评分

表1.4.3砌体结构工程允许偏差项目及评分

表1.4.4砌体结构工程观感质量项目及评分

表1.5.1屋面工程性能检测项目及评分

表1.5.2屋面工程质量记录项目及评分

表1.5.3屋面工程允许偏差项目及评分

表1.5.4屋面工程观感质量项目及评分	48

表1.6.1装饰装修工程性能检测项目及评分

表1.6.2装饰装修工程质量记录项目及评分

表1.6.3装饰装修工程允许偏差项目及评分

表1.6.4装饰装修工程观感质量项目及评分

表1.7.1给水排水及供暖工程性能检测项目及评分

表1.7.2给水排水及供暖工程质量记录项目及评分

表1.7.3给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分

表1.7.4给水排水及供暖工程观感质量项目及评分

表1.8.1电气工程性能检测项目及评分

表1.8.2电气工程质量记录评分表	65

表1.8.3电气工程允许偏差项目及评分

表1.8.4电气工程观感质量项目及评分

表1.9.1通风与空调工程性能检测项目及评分	71

表1.9.2通风与空调工程质量记录项目及评分

表1.9.3通风与空调工程允许偏差项目及评分

表1.9.4通风与空调工程观感质量项目及评分

表1.10.1电梯安装工程性能检测项目及评分

表1.10.2电梯工程质量记录项目及评分

表1.10.3电梯工程允许偏差项目及评分

表1.10.4电梯工程观感质量项目及评分	83

表1.11.1智能建筑工程性能检测项目及评分

表1.11.2智能建筑工程质量记录项目及评分

表1.11.3智能建筑工程允许偏差项目及评分

表1.11.4智能建筑工程观感质量项目及评分

表1.12.1燃气工程性能检测项目及评分

表1.12.2燃气工程质量记录项目及评分

表1.12.3燃气工程允许偏差项目及评分

表1.12.4燃气工程观感质量项目及评分

表1.13.1建筑节能工程性能检测项目及评分	101

表1.13.2建筑技能工程质量记录项目及评分	103

表1.13.3建筑节能工程允许偏差项目及评分

表1.13.4建筑节能工程观感质量项目及评分

表1.0.0             州优质工程核查评分汇总表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总承包单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 申报单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  |  | 地基基础结构类型 |  |  |  |  |  | 主体结构类型 |  |  |  |
| 抽样核查 | □ 钢结构 □ 给排水及供暖 □ 电气工程 □ 通风与空调 □ 电梯工程 □ 燃气工程 □ 智能建筑 □ 建筑节能（现场随机抽样后在□中√选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项名称 |  |  |  | 项 目 实 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表1 | 表2 |  | 表3 | 表1 |  | 汇 总 |  |  | 计算方式 |  | 总得分 |
| 地基与基础（10分） |  | 地基与基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与结构优质工程评分一致 |  |  |
| 主体结构（40分） |  | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面工程（5分） |  | 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇总*5/100 |  |  |
| 装饰装修（15分） |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇总*15/100 |  |  |
| 安装工程（20分） |  | 给排水及供暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照：“评分标准2.5”中“安装工程权重分配”计算 |  |  |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑节能（10分） |  | 智能建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇总*10/100同前 |  |  |
|  |  | 建筑节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场核查专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 现场核查组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.1.1

# 地基与基础工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 地基承载力 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 复合地基承载力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桩基单桩承载力及桩身质量检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下渗漏水检验 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地基沉降观测 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 地基与基础工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.1.2

# 地基与基础工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 钢筋、水泥、外加剂合格证、进场验收记录及复试报告，混凝土进场塌落度测试记录 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制桩合格证及进场验收记录、桩强度试验报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 地基处理、验槽、钎探施工记录 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制桩接头施工记录 打（压）桩及试桩施工记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注桩浇筑施工记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水层施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 有关地基材料配合比试验报告 压实系数、桩体及桩间土干密度试验报告 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制桩龄期及试件强度试验报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水材料配合比试验报告 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 地基与基础工程质量记录得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.1.3

# 地基及基础工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 天然地基标高及基槽尺寸偏差 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 复合地基桩位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打（压）桩桩位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌注桩桩位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水卷材、塑料板搭接宽度偏差 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 地基与基础工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.1.4

# 地基与基础工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 地基、复合地基 |  | 标高、表面平整、边坡 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 桩基 |  | 桩头、桩顶标高、场地平整 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下防水 |  | 表面质量、细部处理（施工缝、变形缝、穿墙管、预埋件、孔口、坑池等） | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 地基与基础工程观感质量得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.2.1

# 混凝土结构工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 结构实体混凝土强度 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构实体钢筋保护层厚度 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | 结构实体位置与尺寸偏差 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 混凝土结构工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.2.2

# 混凝土结构工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 钢筋、混凝土拌合物合格证、进场坍落度测试记录、进场验收记录，钢筋复试报告，钢筋连接材料合格证及复试报告 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制构件合格证、出厂检验报告及进场验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预应力锚夹具、连接器合格证、出厂检验报告、进场验收记录及复试报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 预拌混凝土进场工作性能测试记录 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配式结构安装施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预应力筋安装、张拉及灌浆封锚施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 |  | 混凝土配合比试验报告、开盘鉴定报告 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度试验报告及强度评定报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无粘结预应力筋防水检测记录、预应力筋断丝检测记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配式构件安装连接检验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 混凝土结构工程质量记录得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.2.3

# 混凝土结构工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 混凝土现浇结构 |  | 轴线位置 | 墙、柱、梁8mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 | 层高±10mm，全高±30mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高垂 直度 | H≤300mm H/30000+20mm H>300mm H/10000且≤80mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 8mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装配式结构 |  | 轴线位置 | 柱、墙8mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 梁、板5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 | 柱、梁、墙板、楼板底面±5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构件搁置长度 | 梁、板±10mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 混凝土结构工程允许偏差得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.2.4

# 混凝土结构工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 露筋 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 蜂窝 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 孔洞 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 夹渣 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 疏松 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 裂缝 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 连接部位缺陷 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外形缺陷 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 外表缺陷 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 混凝土结构工程观感质量得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.1

# 钢结构工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 焊缝内部质量 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高强度螺栓连接副紧固质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防腐涂装 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防火涂装 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 钢结构工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.2

# 钢结构工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 钢材、焊材、紧固连接件出厂合格证，进场验收记录，复试报告 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加工件出厂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火及防腐涂装材料出厂合格证、出厂检验报告、进场验收记录，耐火极限、涂层附着力试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工 记录 |  | 焊接施工记录 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预拼装及构件吊装记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网架结构屋面施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强度螺栓连接副施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊缝外观及焊缝尺寸检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 |  | 网架结构节点承载力试验记录 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强度螺栓预拉力复验报告及螺栓最小荷载试验报告、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告、摩擦面抗滑移系数检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊接工艺评定报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属屋面系统抗风能力试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 钢结构工程质量记录得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.3

# 钢结构工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 柱脚底座中心线对定位轴线偏移或支座锚栓偏移5mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构尺寸 |  | 单层结构整体垂直度H/1000，且≤25mm | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多层结构整体垂直度（H/2500+10，）且≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主体结构整体平面弯曲L/1500，且≤25mm | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢管结构 |  | 总拼完成后挠度值≤1.15倍设计值 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面工程完成后挠度值≤1.15倍设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 钢结构工程允许偏差得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.4

# 钢结构工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 焊缝外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 普通紧固件连接外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高强度螺栓连接外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主体钢结构构件表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢网架结构表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 普通涂层表面质量 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防火涂层表面质量 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | 压型金属板安装质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢平台、钢梯、钢栏杆安装外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 钢结构工程观感质量得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4.1

# 砌体结构工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 砂浆强度 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土强度 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 全高砌体垂直度 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 砌体结构工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4.2

# 砌体结构工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 水泥、砌体、预拌砌筑砂浆合格证，进场验收记录；水泥、砌块复试报告 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 构造柱、圈梁施工记录 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砌筑砂浆使用施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 砂浆、混凝土配合比试验报告 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂浆、混凝土试件强度试验报告及强度评定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平灰缝砂浆饱满度检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 砌体结构工程质量记录得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4.3

# 砌体结构工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 轴线位移 |  | 10mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 层高垂直度 |  | 5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 上下窗口偏移 |  | 20mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 砌体结构工程允许偏差得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4.4

# 砌体结构工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 砌筑留槎 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 过梁、压顶 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 构造柱、圈梁 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌体表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网状配筋及位置 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 组合砌体及马牙槎拉结筋 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 预留孔洞、预埋件 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 细部质量 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 砌体结构工程观感质量得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.5.1

# 屋面工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 屋面防水效果检查 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保温层厚度测试 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 屋面工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.5.2

# 屋面工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 瓦及板材等屋面材料合格证、进场验收记录 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水与密封材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保温材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 保温层及基层施工记录 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水与密封工程施工记录；瓦面与板面施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 保护层配合比试验报告，防水涂料、密封材料配合比试验报告 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 屋面工程质量记录得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.5.3

# 屋面工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 卷材与涂膜屋面 |  | 屋面及排水沟坡度符合设计要求 | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm 涂料防水层平均厚度达到设计值、最小厚度不小于设计值的80% |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦面与板面屋面 |  | 压型板纵向搭接及泛水搭接长度、挑出墙面长度不小于200mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脊瓦搭盖坡瓦宽度不小于40mm 瓦伸入天沟、檐沟、檐口的长度50mm～70mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 刚性屋面与隔热屋面 |  | 刚性防水层表面平整度5mm 架空屋面架空隔热制品距周边墙不小于250mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 细部 构造 |  | 防水层伸入水落口杯长度不小于50mm | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变形缝、女儿墙防水层立面泛水高度不小于250mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 屋面工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.5.4

# 屋面工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 卷材、涂膜屋面 |  | 卷材铺设质量 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 涂膜防水层质量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排气道设置质量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上人屋面面层铺设质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦、板 屋面 |  | 瓦与板材铺设质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刚性、隔热等屋面 |  | 其他材料屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 细部构造 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 屋面工程观感质量得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.6.1

# 装饰装修工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% |  | 70％ |  |  |
| 1 | 外窗三性检测 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外窗、门的安装牢固检验 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 装饰吊挂件和预埋件检验或拉拔力试验 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阻燃材料的阻燃性试验 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 幕墙的三性及平面变形性能检测 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 幕墙金属框架与主体结构连接检测 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 幕墙后置预埋件拉拔力试验 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 外墙块材镶贴的粘结强度检测 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 有防水要求房间地面蓄水试验 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室内环境质量检测 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 装饰装修工程性能检测得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.6.2

# 装饰装修工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 装饰装修、地面、门窗保温、阻燃防火材料合格证及进场验收记录，保温、阻燃材料复试报告 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙的玻璃、石材、板材、结构材料合格证及进场验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有环境质量要求的材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工 记录 |  | 幕墙、外墙饰面砖（板）、预埋件及粘贴施工记录 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗、吊顶、隔墙、地面、饰面砖（板）施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抹灰、涂饰施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 |  | 有防水要求房间地面坡度检验记录 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构胶相容性试验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有关胶料配合比试验单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 装饰装修工程质量记录得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.6.3

# 装饰装修工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 允许偏差(mm) | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 墙面抹 灰工程 |  | 立面垂直度 | 4 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门窗工程 |  | 门窗框正、侧面垂直度 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双面窗内外框间距 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙工程 | 幕墙垂直度 | H≤30m | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30m<H≤60m | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60m<H≤90m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H>90m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地面工程 |  | 地面表面平整度 | 4 | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊顶工程 |  | 接缝直线度 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 饰面板(砖)工程 |  | 表面平整度 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 细部工程 |  | 扶手高度 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栏杆间距 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 装饰装修工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.6.4

# 装饰装修工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 地面 |  | 表面、分格缝、图案、有排水要求的地面的玻度、块材色差、不同材质分界缝 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙面抹灰 |  | 表面、护角、阴阳角、分隔缝、滴水线槽 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 饰面板（砖） |  | 排砖、表面质量、勾缝嵌缝、细部、边角 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门窗 |  | 安装固定、配件、位置、构造、玻璃质量、开启及密封 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙 |  | 主要构件外观、节点做法、玻璃质量、固定、打胶、配件、开启密闭 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊顶 |  | 图案、颜色、灯具设备安装位置、交接缝处理、吊杆龙骨外观 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 轻质隔墙 |  | 位置、墙面平整、连接件、接缝处理 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 涂饰工程、裱糊与软包 |  | 表面质量、分色规矩、色泽协调 端正、边框、拼角、接缝、平整、对花规矩 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 细部工程 |  | 柜、盒、护罩、栏杆、花式等安装、固定和表面质量 | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外檐观感 |  | 室外墙面、大角、墙面横竖线（角）及滴水槽（线）、散水、台阶、雨罩、变形缝和泛水等 | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 室内观感 |  | 地面、墙面、墙面砖、顶棚、涂料、饰物、线条及不同做法的交接过渡、变形缝等 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 装饰装修工程观感质量得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.7.1

# 给水排水及供暖工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 给水管道系统通水试验、水质检测 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 承压管道、消防管道设备系统水压试验 |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 非承压管道和设备灌水试验，排水干管管道通球、系统通水试验，卫生器具满水试验 |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 消火栓系统试射试验 |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 锅炉系统、供暖系统、散热器压力试验、系统调试、试运行、安全阀、报警装置联动系统测试 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 给水排水及供暖工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表1.7.2

# 给水排水及供暖工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 材料、设备合格证，进场验收记录及复试报告 |  | 管材及配件出厂合格证，进场验收记录 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 器具及设备出厂合格证，进场验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 主要管道施工及管道穿墙穿楼板套管安装施工记录 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 补偿器预拉伸记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给水管道冲洗、消毒记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 管道阀门、设备强度和严密性试验 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 给水系统及排水系统通水、满水试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵安装试运转 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 给水排水及供暖工程质量记录得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.7.3

# 给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 管道坡度： 给水管为2‰～5‰ 排水管铸铁管为5‰～35‰，排水管塑料管为4‰～25‰ 供暖管为不小于5‰，散热器支管为1%。坡向利于排水 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 箱式消火栓安装位置： 高度允许偏差为±15mm 垂直度允许偏差为3mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 卫生器具、淋浴器安装高度偏差为±15mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 给水排水及供暖工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.7.4

# 给水排水及供暖工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 给水、排水、供暖管道及支架安装 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 卫生洁具及给水、排水配件安装 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备及配件安装 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道、支架及设备的防腐及保温 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 有排水要求房间地面的排水口及地漏的设置 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管道穿墙、穿楼板接口处 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 给水排水及供暖工程观感质量得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.8.1

# 电气工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 接地装置、防雷装置的接地电阻测试及接地（等电位）联结导通性测试 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 剩余电流动作保护器测试 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 照明全负荷试验 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 大型灯具固定及悬吊装置过载测试 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气设备空载试运行和负荷试运行试验 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 电气工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.8.2

# 电气工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 材料、设备合格证，进场验收记录及复试报告 |  | 材料、元件及器具出厂合格证及进场验收记录 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备出厂合格证及进场验收记录，设备性能检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 电气装置安装施工记录 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 导线、设备、元件、器具绝缘电阻测试记录 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地故障回路阻抗测试记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气装置空载和负荷运行试验记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 电气工程质量记录得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.8.3

# 电气工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰ |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明开关安装位置距门框边缘宜为0.15m～0.2m |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 电气工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.8.4

# 电气工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 电线管、桥架、母线槽及其支吊架安装 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 导线及电缆敷设（含回路标识） |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 接地系统安装（含接地连接、等电位联结） |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 开关、插座安装及接线 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 灯具及其他用电器具安装及接线 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱、柜安装及接线 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 电气设备末端装置的安装 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 电气工程观感质量得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.9.1

# 通风与空调工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 空调水管道系统水压试验 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 通风管道严密性试验及风量、温度测试 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 通风、除尘系统联合试运转与调试 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 空调系统联合试运转与调试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制冷系统联合试运转与调试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化空调系统联合试运转与调试、洁净室洁净度测试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防排烟系统联合试运转与调试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 通风与空调工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.9.2

# 通风与空调工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 材料、设备合格证，进场验收记录及复试报告 |  | 材料、风管及其部件、仪表、设备出厂合格证及进场验收记录；保温材料合格证及进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 风管及其部件加工制作记录 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管系统、管道系统安装记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调设备、管道保温施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火阀、防排烟阀、防爆阀等安装记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵、风机、空气处理设备、空调机组、制冷设备等设备安装记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 阀门试验 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调能量回收装置试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备单机试运转及调试 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火阀、排烟阀(口)启闭联动试验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 通风与空调工程质量记录得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.9.3

# 通风与空调工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 风口尺寸： 圆形ф≤250mm时，偏差为0～-2mm； ф>250mm时，偏差为0～-3mm。 矩形L<300mm时，偏差为0～-1mm； L=300mm～800mm时，偏差为0～-2mm； L>800mm时，偏差为0～-3mm |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 风口安装： 水平安装水平度偏差不应大于3/1000， 垂直安装垂直度偏差不应大于2/1000 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 防火阀距墙表面的距离偏差不应大于200mm |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 通风与空调工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.9.4

# 通风与空调工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 风管及风口安装 |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 风管、部件、支吊架安装 |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 设备及配件安装 |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 空调水管道安装 |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 风管及管道穿墙穿楼板 |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 风管、管道防腐及保温 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 通风与空调工程观感质量得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表1.10.1

# 电梯安装工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 电梯、自动扶梯、人行道电气装置接地、绝缘电阻测试 |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 电力驱动、液压电梯安全保护测试、性能运行试验 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 自动扶梯、人行道自动停止运行测试、性能运行试验 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力驱动电梯限速器安全钳联动试验、电梯层门与轿门试验 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 液压电梯限速器安全钳联动试验，电梯层门与轿门试验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动扶梯、人行道性能试验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 电梯工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表1.10.2

# 电梯工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料、设备出厂合格证，进场验收记录和安装使用技术文件 |  | 电梯产品（整机）出厂合格证，开箱单及开箱检查记录 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重要（安全）零（部）件和材料产品出厂合格证及型式试验证书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装说明书（图）和使用维护说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 动力电路和安全电路的电气原理图、液压系统图 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房、井道土建交接验收检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备零部件、电气装置安装施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 隐蔽工程验收记录 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装过程的设备、电气调整测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 整机空载、额定载荷、超载荷下运行试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 电梯工程质量记录得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.10.3

# 电梯工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 层门地坎至轿厢地坎之间水平距离 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平层准确度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 自动扶梯、人行道扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度差 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 电梯工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.10.4

# 电梯工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 电力驱动、液压式电梯 |  | 外观 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房（如有时）及相关设备安装 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井道及相关设备安装 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门系统和层站设施安装 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 自动扶梯、人行道 |  | 外观 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房及其设备安装 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周边相关设施安装 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 电梯工程观感质量得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.11.1

# 智能建筑工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 接地电阻测试 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统检测 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统集成检测 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 智能建筑工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.11.2

# 智能建筑工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 材料、设备、软件合格证及进场验收记录 |  | 材料、设备、软件出厂合格证及进场验收记录 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 随机文件（设备生产许可证、产品说明书、软件资料、程序结构、调试使用、维护说明书）及检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 系统安装施工记录 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 硬件、软件产品设备测试记录 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 智能建筑工程质量记录得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.11.3

# 智能建筑工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架安装垂直度偏差不应大于3mm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 桥架及线槽安装水平度不应大于2mm；垂直度不应大于3mm |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 智能建筑工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.11.4

# 智能建筑工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 综合布线、电源及接地线等安装 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机柜、机架和配线架安装 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模块、信息插座安装 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 智能建筑工程观感质量得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.12.1

# 燃气工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 燃气管道强度、严密性试验 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 燃气浓度检测报警器、自动切断阀和通风设施试验 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 采暖、制冷、灶具熄火保护装置和排烟设施试验 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防雷、防静电接地检测 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 燃气工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.12.2

# 燃气工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 材料、设备合格证及进场验收记录 |  | 管道、配件产品合格证，进场验收记录 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备、计量仪表合格证，质量认证文件，进场验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报警器、自动切断阀合格证，进场验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 管道、支架安装记录 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量仪表、设备及支架安装记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊工资格备案 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 管道连接、管道与仪表、设备连接试验记录 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阀门试验记录，焊缝射线探伤、超声波检验记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气管道、燃具与电气开关、插座的水平安全距离检查记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 燃气工程质量记录得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.12.3

# 燃气工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 室内管道安装 | 标高 |  |  | ±10mm |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 立管垂直度 |  | 钢管 | 3mm/m且≤8mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝塑复合管 | 2mm/且≤8mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引入管阀门 |  | 阀门中心距地面 | ±15mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 燃气计量表安装 | <25 m3/h |  | 表底距地面 | ±15mm |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心线垂直度 | 1mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥25 m3/h |  | 表底距地面 | ±15mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心线垂直度 | 表高的0.4% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灶具安装 | 灶具与墙净距 |  |  | ≥10cm |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 灶具与侧面墙净距 |  |  | ≥15cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灶具与木家具、门窗净距 |  |  | ≥20cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 燃气工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.12.4

# 燃气工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 燃气管道及支架安装（牢固、坡度） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 计量仪表、灶具等设备安装 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 燃气管道引入，与其他管道间距 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道标识 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 烟道设置 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 排气管与周围安全距离 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 燃气工程观感质量得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.13.1

# 建筑节能工程性能检测项目及评分

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 外围护结构节能实体检验 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 外窗气密性现场实体检测 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑设备工程系统节能性能检验 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 建筑节能工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.13.2

# 建筑技能工程质量记录项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 材料、设备合格证，进场验收记录及复试报告 |  | 墙体、地面、屋面保温材料合格证，进场验收记录及复试报告 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙、门窗玻璃、保温材料合格证，进场验收记录及复试报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散热器、电气设备等设备性能合格证，进场验收记录及复试报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 墙体、地面、屋面保温层施工记录 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外门窗框与墙体间缝隙密封施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙保温施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑设备系统安装记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 室外管网的热输送效率检测报告 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内温度检测报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙面保温层后置锚固件拉拔试验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备系统安装调试报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 节能检测监测与控制系统可靠性能的调试报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 建筑节能工程质量记录得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.13.3

# 建筑节能工程允许偏差项目及评分

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 墙体保温层厚度应大于或等于设计值的95% |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 屋面、地面保温层厚度应大于或等于设计值的95% |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 砌筑保温墙水平灰饱满度应不小于90%，竖缝应不小于80% |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 室内温度差：冬季-2℃～+1℃； 夏季-1℃～+2℃ |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 各风口风量偏差应不大于设计值的15% |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 平均照度与照明功率密度偏差应不大于设计值的10% |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 空调系统冷热水、冷却水总流量偏差应不大于10% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 建筑节能工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.13.4

# 建筑节能工程观感质量项目及评分

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 墙体、地面、屋面保温层外围护节能构造 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门窗框固定、接缝密封、打胶、开闭 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 幕墙保温材料铺设构造 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 散热器、管线安装 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 风管、风机盘管、机组安装 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 各种电器接线端子及接地线安装 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 节能监控系统安装 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 建筑节能工程观感质量得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |